# A-18-48_Arnoldova vila

## Zápis z jednání s investorem 06 – 11. 12. 2018

### Seznam účastníků

- INVestor: xxx

- PAMátkáři: xxx

- PROjektant: xxx

### Příští termín

Bude stanoven dle potřeby.

### Body jednání

| číslo | činnost | termín | zodpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 06.01 | Koncepce vzduchotechniky a chlazení - Na jednání byla probrána koncepce vzduchotechniky s následujícím závěry: - Prostor archivů bude odvětrán nuceně kvůli vlhkosti - Prostor dílen / ateliérů bude odvětrán nuceně (respektive bude provedena příprava pro toto odvětrání) - Odvětrání toalet bude v maximální možné míře do stávajících komínových těles (PRO ověří počet průduchů – zda budou stačit pro veškeré vedení VZT) - Všechny ostatní prostory (kromě archivu, ateliérů / dílen, toalet) budou odvětrány přirozeně - Chlazeny nebudou žádné prostory kromě prostoru pracoviště badatelů v podkroví a částečně budou dochlazovány výstavní prostory v krovu – požadavek PAM je co nejvíce skrýt venkovní chladící jednotku (například přes žaluzie ve střeše a podobně) | info | PRO/ xxx |

Tento dokument se považuje za potvrzený všemi účastníky jednání, pokud autor tohoto dokumentu není informován prostřednictvím emailu (xxx) o nesouhlasu do 2 pracovních dnů.

V Brně dne 12. 12. 2018 zapsal xxx